**项目需求**：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 维修材料报价表 | | | | | | | |
| 序号 | 物品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注(品牌) | 单价 | 合计 |
| 1 | 水龙头 | 20 | 个 | 200 | 箭牌、九牧、朝阳 |  |  |
| 2 | 插座 | 86型16A三孔 | 个 | 50个 | 公牛、正泰、鸿雁 |  |  |
| 3 | LED灯泡 | 10w | 个 | 100 | 雷士、欧普、佛山照明 |  |  |
| 4 | 钻尾丝 | M4.2x40 | 盒 | 20 | 固万基、迪米、沪心 |  |  |
| 5 | 自攻丝 | M4.2x40 | 盒 | 20 | 固万基、迪米、沪心 |  |  |
| 6 | 自攻丝 | M4.2x20 | 盒 | 10 | 固万基、迪米、沪心 |  |  |
| 7 | T8LED灯管 | 20w，60厘米长 | 箱 | 3 | 雷士、欧普、佛山照明 |  |  |
| 8 | 钻尾丝 | M4.2x20 | 盒 | 10 | 固万基、迪米、沪心 |  |  |
| 9 | 金属软管 | 长60厘米 | 个 | 60 | 国标 |  |  |
| 10 | LED灯芯片(24w) | IMG_256 | 个 | 100 | 雷士、欧普、佛山照明 |  |  |
| 11 | 柜门靠链 | IMG_257 | 个 | 50 | 国标 |  |  |
| 12 | 冲水阀弯头 | IMG_258 | 个 | 30 | 按图采购 |  |  |
| 13 | 塑纲窗内扣合页 | IMG_259 | 个 | 50 | 国标按图采购 |  |  |
| 14 | 大便延时阀 | IMG_260 | 个 | 50 | 箭牌、九牧、朝阳 |  |  |
| 15 | 堵漏王 | IMG_261 | 袋 | 10 | 德高、雨虹、昕晟 |  |  |
| 16 | 自攻丝 | M4.2x30 | 盒 | 15 | 固万基、迪米、沪心 |  |  |
| 17 | 线盒修复器 | IMG_262 | 个 | 100 | 保联、真子、欧泽 |  |  |
| 18 | 1P空开 | 25A | 个 | 200 | 正泰、德力西、公牛 |  |  |
| 19 | 20ppR截止阀 | IMG_263 | 个 | 50 | 联塑，公元，辰通 |  |  |
| 20 | PpR25截止阀 | IMG_264 | 个 | 20 | 联塑，公元，辰通 |  |  |
| 21 | T8灯管支架灯座 |  | 个 | 60 | 雷士、欧普、佛山照明 |  |  |
| 22 | 窗户把手(金属) | IMG_265 | 个 | 200 | 国标按图采购 |  |  |
| 23 | 平开窗执手 | IMG_266 | 个 | 30 | 国标按图采购 |  |  |
| 24 | 大门把手 |  | 个 | 300 | 国标按图采购 |  |  |
| 25 | 角码 | IMG_267 | 个 | 200 | 国标按图采购 |  |  |
| 26 | PvC上水胶 |  | 瓶 | 8 |  |  |  |
| 27 | 风扇调速器 | IMG_268 | 个 | 200 | 公牛、正泰、鸿雁 |  |  |
| 28 | 大便延时阀 | IMG_269 | 个 | 50 | 箭牌、九牧、朝阳 |  |  |
| 29 | 五孔插座 | 86型 | 个 | 200 | 公牛、正泰、鸿雁 |  |  |
| 30 | 盆池龙头 | 单冷 | 个 | 50 | 箭牌、九牧、朝阳 |  |  |
| 31 | 4分管卡 | IMG_270 | 个 | 300 | 国标按图采购 |  |  |
| 32 | 尼龙扎带 | 长30厘米 | 袋 | 5 | 国标 |  |  |
| 33 | 50PvCs弯 | IMG_271 | 个 | 50 | 联塑，公元，辰通 |  |  |
| 34 | Pvc25内丝弯头 |  | 个 | 150 | 联塑，公元，辰通 |  |  |
| 35 | PVc25三通内丝 |  | 个 | 90 | 联塑，公元，辰通 |  |  |
| 36 | PPR20内丝弯头 |  | 个 | 50 | 联塑，公元，辰通 |  |  |
| 37 | PPR20三通内丝 |  | 个 | 50 | 联塑，公元，辰通 |  |  |
| 38 | PvC32变25直接 |  | 个 | 20 | 联塑，公元，辰通 |  |  |
| 39 | 绝缘胶带 |  | 卷 | 50 | 德力西、正泰、狮虎 |  |  |
| 40 | 小便延时阀 | IMG_272 | 个 | 50 | 箭牌、九牧、朝阳 |  |  |
| 41 | T8：LED灯管 | 30w(长1.2米) | 箱 | 5 | 雷士、欧普、佛山照明 |  |  |
| 42 | pvC20球阀 |  | 个 | 100 | 联塑，公元，辰通 |  |  |
| 43 | 铁丝 | 10号 | 捆 | 1 | 国标 |  |  |
| 44 | 铁丝 | 12号 | 捆 | 2 | 国标 |  |  |
| 45 | 大肚哈夫卡(DN40) | IMG_273 | 个 | 5 | 恒兴、同发、新方元 |  |  |
| 46 | 哈夫卡(DN100x300) | IMG_274 | 个 | 7 | 恒兴、同发、新方元 |  |  |
| 47 | 大肚哈夫卡(DN50) | IMG_275 | 个 | 5 | 恒兴、同发、新方元 |  |  |
| 48 | 铁丝 | 14号 | 捆 | 1 | 国标 |  |  |
| 49 | 哈夫卡(铸铁) | DN50 | 个 | 2 | 恒兴、同发、新方元 |  |  |
| 50 | 哈夫卡(铸铁) | DN60 | 个 | 2 | 恒兴、同发、新方元 |  |  |
| 51 | 哈夫卡(铸铁) | DN40 | 个 | 2 | 恒兴、同发、新方元 |  |  |
| 52 | 单舌锁芯 | IMG_276 | 个 | 40 | 保仕安、家嘉华、瓯固 |  |  |
| 53 | 双舌锁芯 | IMG_277 | 个 | 50 | 保仕安、家嘉华、瓯固 |  |  |
| 54 | 止回阀 | DN100 | 个 | 2 | 恒兴、同发、新方元 |  |  |
| 55 | 止回阀 | DN65 | 个 | 2 | 恒兴、同发、新方元 |  |  |
| 56 | 锁舌 | IMG_278 | 个 | 50 | 保仕安、家嘉华、瓯固 |  |  |
| 57 | 锁舌 | IMG_279 | 个 | 30 | 保仕安、家嘉华、瓯固 |  |  |
| 58 | 免打孔铰链 | IMG_280 | 个 | 100 | 国标按图采购 |  |  |
| 59 | 双面胶带 | IMG_281 | 卷 | 10 | 国标按图采购 |  |  |
| 60 | 抽屉跑道 |  | 箱 | 20 | 国标按图采购 |  |  |
| 61 | 单舌锁把手 | IMG_282 | 套 | 30 | 保仕安、家嘉华、瓯固 |  |  |
| 62 | 塑钢门铰链 | IMG_283 | 个 | 100 | 国标按图采购 |  |  |
| 63 | 塑钢门合页 | IMG_284 | 个 | 50 | 国标按图采购 |  |  |
| 64 | 锁芯润滑剂 | IMG_285 | 瓶 | 5 | 国标按图采购 |  |  |
| 65 | 5号南孚电池 | IMG_286 | 节 | 200 | 国标按图采购 |  |  |
| 66 | 防水灯头 | IMG_287 | 个 | 50 | 国标按图采购 |  |  |
| 67 | 吸顶灯 | 36w圆形 | 个 | 50 | 雷士、欧普、佛山照明 |  |  |
| 68 | 胶水强力焊接剂 | IMG_288 | 个 | 10 | 国标按图采购 |  |  |
| 69 | 线槽 | 40x20 | 根 | 50 | 国标按图采购 |  |  |
| 70 | 单开单控 | 86型灯开关 | 个 | 200 | 公牛、正泰、鸿雁 |  |  |
| 71 | 双开单控 | 86型灯开关 | 个 | 100 | 公牛、正泰、鸿雁 |  |  |
| 72 | 单开双控 | 86型灯开关 | 个 | 20 | 公牛、正泰、鸿雁 |  |  |
| 73 | 拖把池下水软管 | IMG_289 | 套 | 50 | 按图采购 |  |  |
| 74 | 盆池下水软管 | IMG_290 | 套 | 50 | 按图采购 |  |  |
| 75 | 线槽钉 | IMG_291 | 袋 | 12 | 按图采购 |  |  |
| 76 | 空白面板 | IMG_292 | 个 | 100 | 公牛、正泰、鸿雁 |  |  |
| 77 | 门插销 | IMG_293 | 个 | 70 | 国标按图采购 |  |  |
| 78 | 蹲便器配件 |  | 套 | 20 | 国标按图采购 |  |  |
| 79 | 水泥钉 | 长10公分 | 盒 | 10 | 国标按图采购 |  |  |
| 80 | 玻璃胶 |  | 瓶 | 5 |  |  |  |
| 81 | 1.5平方铜芯软线 |  | 卷 | 1 | 远东、上上、江南 |  |  |
| 82 | 切割片 |  | 盒 | 4 | 国标按图采购 |  |  |
| 83 | 大便延时阀 | IMG_294 | 个 | 30 | 箭牌、九牧、朝阳 |  |  |
| 84 | 截止阀（铸铁) | DN100（16公斤） | 个 | 2 | 恒兴、同发、新方元 |  |  |
| 85 | 蝶阀 | DN100（涡轮） | 个 | 2 | 恒兴、同发、新方元 |  |  |
| 86 | 除锈剂 |  | 瓶 | 10 |  |  |  |
| 87 | 防盗门锁 | IMG_295 | 套 | 10 | 保仕安、家嘉华、瓯固 |  |  |
| 88 | 铝合金门锁 | IMG_296 | 个 | 50 | 保仕安、家嘉华、瓯固 |  |  |
| 89 | 卫生间门锁 | IMG_297 | 套 | 50 | 保仕安、家嘉华、瓯固 |  |  |
| 90 | 盆池混盒阀 | IMG_298 | 套 | 20 | 箭牌、九牧、朝阳 |  |  |
| 91 | 门鼻子 |  | 个 | 50 | 不锈钢 |  |  |
| 92 | 水管卡扣 | 20 | 个 | 100 | 20国标按图采购 |  |  |
| 93 | 水管卡扣 | 25 | 个 | 100 | 25国标按图采购 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 合计： |  |