附件：

安徽电子信息职业技术学院

室内艺术设计实践教学基地改造项目项目需求

一、项目需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 验收合格后一次性付清合同款（前期设计费用3000元由中标企业支付） |
| 2 | 施工及安装地点 | 安徽电子信息职业技术学院，具体地点由招标人指定 |
| 3 | 施工及安装期限 | 合同签订后45个日历天 |
| 4 | 免费质保期 | 验收合格之日起满1年。 |

二、项目清单要求表

| 室内艺术设计实践教学基地施工项目清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 施工项目 | 型号与参数 | 单位 | 数量 | 品牌 | 备注 |
| 1 | 硅钙板吊顶 | 600*600 | 平方米 | 52 |  |  |
| 2 | LED灯 | 600*600 | 个 | 22 | 欧普，雷士，三极源光 |  |
| 3 | 轻钢龙骨石膏板隔墙 |  | 平方米 | 24.5 | 兔宝宝，莫干山，大王椰 |  |
| 4 | 墙面批腻子及乳胶漆 |  | 平方米 | 80 | 立邦，多乐士，三棵树 |  |
| 5 | 隐形检修门 |  | 个 | 2 | 公牛，正泰，施耐德 |  |
| 6 | 楼梯墙面文化建设宣传及教学基地门头制作安装 | 详见效果图 | 项 | 1 |  |  |
| 7 | 进户安全门维修及更换门锁 |  | 项 | 1 |  |  |
| 8 | 建筑装饰材料——木材 - 实木地板（黑胡桃/榆木）各1㎡（工字拼） - 实木多层（两种色调）各1㎡（人字拼） - 强化复合（原木色/拼色）各1㎡（鱼骨拼） - 木饰面（免漆真木饰面板原木色直纹2440*2440*5mm）（做成楼梯间的隐形门） - 木格栅（实木格栅2440*280mm） - 木龙骨（主龙骨、次龙骨各1根） - 板材（欧松板/实木多层板/生态板/密度板/颗粒板）各1㎡（颜色要主流不同色系） - 不少于10种木地板的小样（长度为50mm在矮柜区展示） - 不少于5种木饰面的小样(50*50mm在矮柜区展示) - 不少于10种板材小样（板材小样需展示不同的封边工艺EVA/PUR/激光/六面无缝/手工封边条热熔）(常见小样尺寸在矮柜区展示) 不少于5种常见踢脚线小样（包含金属在矮柜区展示） |  | 项 | 1 |  |  |
| 9 | 建筑装饰材料——石材 - 釉面砖（咖色/灰色 各1㎡） - 哑光砖（中式/欧式 各1㎡） - 柔光砖 （奶油色/灰色 各1㎡） - 石英石（ 深色 8mm厚 1㎡） - 陶瓷岩板（3mm厚 1㎡） - 水磨石 1㎡） - 花岗岩（浅色 14mm厚 1㎡） - 人造石材（浅色 12mm厚 1㎡） 各种石材的小样不少于50种（在矮柜区展示） |  | 项 | 1 |  |  |
| 10 | 建筑装饰材料——墙面材料 - 欧式墙纸 1㎡ - 中式墙纸 1㎡ - 素色暗花墙纸 1㎡ - 欧式墙布 1㎡ - 中式墙布 1㎡ - 素色暗花墙布 1㎡ - 乳胶漆色板一套 硅藻泥色板一套 |  | 项 |  |  |  |
| 11 | 建筑装饰材料——软包材料 - 布料（绒布/麻布/真丝/割绒）各0.5㎡ - 皮料（PU皮/西皮/超纤皮/真皮）各0.5㎡ - 高弹海绵0.5㎡ |  | 项 | 1 |  |  |
| 12 | 建筑装饰材料——其他材料 - 1.5/2.5/4/6的电线各10m - 穿线管一根 - 给水管（铝塑管/铜管/不锈钢管/PPR管）（PPR需要四分管2及六分管两种尺寸）各1m - 排水管（HDPE同层排水管/ 32 50 20 PVC排水管）各1m - 各种弯头不同尺寸每种一个 - 金属收口条（T型/工型）各一根 - 阴阳角各1根 - 各类玻璃材质小样 - 各类金属小样 - 石膏板一张 - 轻钢龙骨一套（主龙骨/副龙骨/吊筋/组件） - 平开门展示一套 - 地轨移门展示一套 - 吊轨门展示一套 - 橱柜展示一套（包含吊柜及地柜，石材台面预留水槽位）2m |  | 项 | 1 |  |  |
| 13 | 房屋修葺系统模块工艺展柜（嵌入式模块化） | 1000*2400*100 | 套 | 1 |  |  |
| 14 | 砌筑墙体工艺模块展柜（嵌入式模块化） | 1000*2400*100 | 套 | 1 |  |  |
| 15 | 基层找平工艺模块展柜（嵌入式模块化） | 1000*2400*100 | 套 | 1 |  |  |
| 16 | 墙面腻子及乳胶漆工艺模块展柜（嵌入式模块化） | 1000*2400*100 | 套 | 1 |  |  |
| 17 | 线盒线管做法工艺展示柜（嵌入式模块化） | 1000*2400*100 | 套 | 1 |  |  |
| 18 | 瓷砖铺贴工艺系统展示柜（嵌入式模块化） | 1000*2400*100 | 套 | 1 |  |  |
| 19 | 强弱电工艺系统展示柜（嵌入式模块化） | 1000*2400*100 | 套 | 1 |  |  |
| 20 | 屋面防水系统展示柜（嵌入式模块化） | 1000*2400*100 | 套 | 1 |  |  |
| 21 | 给水排水工艺系统展示柜（嵌入式模块化） | 1000*2400*100 | 套 | 1 |  |  |
| 22 | 厨卫防水系统展示柜（嵌入式模块化） | 1000*2400*100 | 套 | 1 |  |  |
| 23 | 水电辅材展示柜（嵌入式模块化） | 1000*2400*100 | 套 | 1 |  |  |
| 24 | 厨卫防反味及排水工艺系统展示柜（嵌入式模块化） | 1000*2400*100 | 套 | 1 |  |  |
| 25 | 卫生间薄贴工艺系统展示柜（嵌入式模块化） | 1000*2400*100 | 套 | 1 |  |  |
| 26 | 天花布管工艺系统展示柜（嵌入式模块化） | 1000*2400*100 | 套 | 1 |  |  |
| 27 | 防噪包管工艺系统展示柜（嵌入式模块化） | 1000*2400*100 | 套 | 1 |  |  |
| 28 | 吊顶工艺系统展示柜（嵌入式模块化） | 1000*2400*100 | 套 | 1 |  |  |
| 29 | 木工漆工辅材展示展示柜（嵌入式模块化） | 1000*2400*100 | 套 | 1 |  |  |
| 30 | 卫生间回填及防水工艺系统展示柜（嵌入式模块化） | 1000*2400*100 | 套 | 1 |  |  |
| 31 | 水暖及电暖工艺系统展示柜（嵌入式模块化） | 1000*2400*100 | 套 | 1 |  |  |
| 32 | 石材干挂工艺系统展示柜（嵌入式模块化） | 1000*2400*100 | 套 | 1 |  |  |
| 33 | 木地板安装工艺系统展示柜（嵌入式模块化） | 1000*2400*100 | 套 | 1 |  |  |
| 34 | 色温系统展示柜（嵌入式模块化） | 1000*2400*100 | 套 | 1 |  |  |
| 35 | 操作台 | 2100*850 | 张 | 3 |  |  |
| 36 | 操作台 | 2400*850 | 张 | 2 |  |  |
| 37 | 长条凳 | 1200*250 | 条 | 8 |  |  |
| 38 | 长条凳 | 1000*250 | 条 | 12 |  |  |
| 39 | 建筑装饰材料（学生训练用） 材料区的相关材料数量的2/3 |  | 项 | 1 |  |  |
| 40 | 0.8m高防腐木围栏 |  | 米 | 30 |  |  |
| 41 | 房屋四周绿植及草皮 |  | 项 | 1 |  |  |
| 42 | 一楼材料区展示柜制作安装 | H2700 | 米 | 13 |  |  |
| 43 | 一楼材料区展示柜制作安装 | H800 | 米 | 8 |  |  |
| 44 | 前期设计费用3000元 |  | 项 | 1 |  | 为不可竞争费用 |